| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Интернет камера DCS-1000W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Интернет камеры D-Link DCS-1000 и DCS-1000W являются идеальным решением для видеонаблюдения за безопасностью объекта или вещанием по Интернет в режиме реального времени. Интернет камеры совмещают в себе функциональность камеры видеонаблюдения с надежностью и масштабируемостью сетей Ethernet. Встроенный web-сервер и возможность задания всех параметров IP позволяет с помощью D-Link DCS-1000 и DCS-1000W удаленно наблюдать за домом или офисом, устанавливать их в центрах по уходу за детьми, на складах и магазинах, в больницах для дистанционного контроля за пациентами, а также легко транслировать изображение в интернет. Специальная утилита для ОС Windows, поддерживающая все возможности управления, что и web-интерфейс, позволяет расширить функции безопасности интернет камеры и сохранить потоковое видео, архивируя его сразу на жесткий диск в формате AVI. Также обеспечивается просмотр одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране. Камеры поддерживают возможность обновления ПО через web-интерфейс или программу удаленного управления. Подключение камеры DCS-1000к существующей сети Ethernet возможно через разъем RJ-45. Камера DCS-1000W обеспечивает беспроводное подключение: поддерживается режим Ad-Hoc (Точка-точка без Точки доступа) или Режим Инфраструктуры (подключение к проводной сети через точку доступа), совместимость со стандартом IEEE 802.11b и роуминг между точками доступа в пределах диапазона покрытия сети Камеры DCS-1000 и DCS-1000W обладают разрешением 640x480, 320x240 или 160x120. Существует возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG. Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от разрешения, степени сжатия и производительности сети) Параметры настройки экспозиции, такие как баланс белого, яркость, контраст настраиваются автоматически или задаются вручную. Беспроводная камера DCS-1000W обладает возможностью шифрования передаваемых данных. |  | # Характеристики #### Общие - Встроенный Web-сервер - Подключение к беспроводной сети 802.11b или сети Ethernet 10/100 Mbps Видео - 1/3” CMOS цифровой VGA датчик - Цвет 24-bit RGB - Разрешение: 640x480, 320x240 или 160x120 - Возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG - Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от разрешения, степени сжатия и производительности сети) # Настройка экспозиции - Баланс: Автоматический или Ручной - Яркость: Направляющая планка или дисплей 1-128 - Экспозиция: Автоматическая или Ручная - Регулирование контраста изображения: Направляющая планка - Регулирование цветового тона: Направляющая планка - Затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды - Минимальное Освещение: 2.5lux@f1.4, цвет 3000КБ ## Линзы - Фокус: 20 см ~ бесконечность - Ручная фокусировка - Апертура: F 1.8 - Фокусное расстояние: 6.0 мм # Настройки системы # Основные - Имя камеры и местоположение - IP Адрес: Статический или Динамический - Адрес шлюза по умолчанию - Адрес DNS сервера - Идентификатор оператора(username) - Пароль оператора - Восстановление настроек по умолчанию - Название беспроводной сети (ESSID) - Беспроводный канал - Ключ шифрования - Открытый второй порт # Дата / время - Синхронизация времени с сервером - Настройка вручную Поддерживаемые протоколы: HTTP, TCP/IP, UDP, RARP, ICMP, ARP, DHCP, BootP, PPPoE Сетевые интерфейсы - 802.3/802.3u NWAY автоопределение 10/100 Мбит/с (RJ-45 разъем) - Соответствие стандарту 802.11b Wi-Fi Программа удаленного управления - Удаленная настройка и управление неограниченным количеством интернет камер DCS-1000W - Совместимость с Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE и 98 - Просмотр одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране - Поддержка всех функций web-интерфейса - Запись потокового видео на жесткий диск в формате AVI Обновление ПО: Через web-интерфейс или программу удаленного управления Технические характеристики: - Электропитание: постоянный ток 5V/2.4A - Потребляемая мощность: 6.5 Ватт (1300ma X 5V) - Настраиваемое пользователем подключение к сети: LAN/LAN или WAN/WAN - Использование только внутри помещений. Наружное использование требует защитного кожуха. - Рабочая температура: 5° ~ 50° - Температура хранения: -25° ~ 50° - Влажность: 5 % ~ 95 % без конденсата - Размер: 6.5 x 3.5 x 2.25 # Индикаторы - Питание & Соединение - Настраиваемый контроль индикатора: Normal, Off, Dummy Безопасность и EMI - FCC Класс A, CE, VCCI - Только для промышленного использования Скорость передачи данных Mbps/Канал - 11 : CCK - 5.5 : CCK - 2 : DQPSK - 1 : DBSK # Радиус действия Внутри помещения от 35 м. до 100 м На открытом пространстве on 100м. до 305 м # Шифрование: 64-bit, 128-bit или выключено Мощность передачи - Нормальный диапазон: 17 dBm - Расширенный диапазон: 14 dBm min. - Мощность передачи, 2.7v to 3v: 14 dBm min. Чувствительность приема Нормальный диапазон: - 1 Mbps 10-5 BER @ -90 dBm, minimum - 5.5 Mbps 10-5 BER @ -87 dBm, minimum - 11 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, minimum Расширенный диапазон: - 1 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, minimum - 5.5 Mbps 10-5 BER @ -81 dBm, minimum - 11 Mbps 10-5 BER @ - 78 dBm, minimum Антенна - Внутренняя антенна - Подвижность: Роуминг между точками доступа в пределах диапазона покрытия сети Диапазон частот: 2.4 - 2.4835 ГГц Каналы: - 1-11 для США (FCC) - 1-11 для Канады (DOC) - 1-14 для Японии (МКК) - 1-13 для Европы (за исключением Испании и Франции) (ETSI) |  |
|  |  | ## Информация для заказа DCS-1000W –Беспроводная Интернет камера стандарта 802.11b |  |